***znak sprawy*: WIP.271.16.2018** Proszowice, 25 września 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | **Gmina Proszowice**  **32-100 Proszowice**  **ul. 3 Maja 72**  *(pieczęć Zamawiającego)* |

dotyczy: **postępowania na w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 w Proszowicach na dz. nr 2397, 2669/1, 1203/22, 1199/3”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Proszowice w związku z nadesłanymi pytaniami wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1.**

Zwracamy się o zamianę rur KERAMO DN 250 na rury wykonane z polimerobetonu DN 250, które są dostępne od dnia zamówienia w przeciągu trzech tygodni w związku z czym prosimy o przesunięcie terminu wykonania zadania o trzy tygodnie.

**Odpowiedź:**

Ze względów technologicznych autor projektu nie wyraża zgody na zastosowanie innych materiałów jak uwzględnionych w projekcie tj. rur kamionkowych DN250mm;

**Pytanie 2.**

Czy projektant dopuszcza zmianę wielkości komory przewiertowej nr 5 DN 1200 (na profilu poprzecznym) na komorę DN 1500-2000 i pozostawienie jej jako studni rewizyjnej.

**Odpowiedź:**

Autor projektu wyraża zgodę na zmianę średnicy studni nr 5 na DN2000mm mogącej posłużyć jako komora startowa do przewiertów sterowanych w / w projekcie.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Grzegorz Cichy