***znak sprawy*: WIP.271.22.2019 Proszowice**, 13.01.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu**

**nieograniczonego na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.**

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **wyjaśnia:**

Pytanie: 1

W związku z informacją zawartą w SIWZ w Części I - pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, proszę o podanie na jakim etapie jest uzyskanie zgody przez Zamawiającego od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na dzierżawę działki o numerze 2440 dla pływającego pomostu (informacja ta pomoże oszacować koszt uzyskania takiego pozwolenia);

Odpowiedź:

**Zamawiający jest na etapie ustalenia szczegółów oraz doprecyzowania zapisów zgody Wód Polskich. Na chwilę obecną posiada wstępną zgodę oraz informację, że planowana inwestycja wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, a nie pozwolenia wodnoprawnego**.

Pytanie: 2

W związku z informacją zawartą w SIWZ w Części I - pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA proszę o podanie typu mieszanki z której ma być wykonana warstwa ścieralna alejek asfaltowych oraz proszę o podanie koloru z palety RAL na jaki ma być zabarwiona mieszanka asfaltowa przeznaczona do warstwy ścieralnej (uzyskanie barwionego asfaltu w zależności od jego koloru jest od kilku nawet do kilkunastu razy droższe od zastosowania zwykłej mieszanki asfaltowej).

Odpowiedź:

**Warstwa ścieralna alejek asfaltowych wykonana winna być z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) niebarwionego. Dopuszcza się wykonanie alejek z asfaltu kolorowego po uzgodnieniu z Zamawiającym.**

Pytanie: 3

proszę o podanie informacji, czy kajaki mają być jednoosobowe czy dwuosobowe, oraz czy po stronie Wykonawcy jest dostarczenie osprzętu do kajaków tj. kamizelki ratunkowe, wiosła, pokrowce

Odpowiedź:

**W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 20 kajaków, w tym 10 sztuk kajaków jednoosobowych i 10 sztuk kajaków dwuosobowych, oraz niezbędnego osprzętu do kajaków - wiosła (30 szt., fabrycznie nowe, jednoczęściowe, niesymetryczne, aluminiowo-polietylenowe), kamizelki asekuracyjne (fabrycznie nowe, zapinane, wyporność min 50 N, spełniające normy europejskie i posiadające niezbędne certyfikaty, 10 szt. w rozmiarze S, 10 szt. w rozmiarze M/L i 10 szt. w rozmiarze XL)**

Pytanie: 4

proszę o zamieszczenia kart technicznych małej architektury w celu określenia minimalnych parametrów jakie należy zastosować przy ich doborze

Odpowiedź:

**Zamawiający ustalił minimalne parametry dla elementów małej architektury:**

* **kosze na śmieci - pojemność min. 40 l;**
* **ławki - z oparciem, długość siedziska min. 150 cm.**

**Pozostałe wymagania dla elementów małej architektury, w tym materiał wykonania, określone zostały w PFU**.

Pytanie: 5

Proszę o podanie wymaganej grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni żwirowej ścieżki ichtiologicznej oraz grubości górnej warstwy (nowej warstwy ścieralnej) nawierzchni asfaltowej – ścieżki przyrodniczej.

Odpowiedź:

**Wymagana minimalna grubość warstwy ścieralnej alejek asfaltowych - 4 cm.**

**Minimalne wymagania dla warstw konstrukcyjnych ścieżek żwirowych:**

* **nawierzchnia żwirowa 0-16 mm - grubość 8 cm,**

**podbudowa z kruszywa łamanego 16-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grubość 15 cm.**

Pytanie: 6

Proszę o przesłanie schematu warstw konstrukcyjnych istniejących alejek asfaltowych

Odpowiedź:

**Zamawiający nie posiada schematów konstrukcji istniejących alejek asfaltowych. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację terenu budowy**

Pytanie: 7

Czy istniejące alejki asfaltowe są przeznaczone tylko dla ruchu pieszego?

Odpowiedź:

**Istniejące alejki przeznaczone są do ruchu pieszego, ale nie ma zakazu jazdy np. rowerem**.

Pytanie: 8

Czy nowo powstałe ścieżki przyrodniczo-ichtiologiczne będą przeznaczone tylko dla ruchu pieszego? Jeżeli nie to proszę o podanie kategorii ruchu dla nowo powstałych ścieżek

Odpowiedź:

**Zgodnie z zapisami PF-U modernizowane ścieżki będą miały szerokość zgodną ze stanem faktycznym, dlatego też będą to ścieżki dla ruchu pieszego**.

Pytanie: 9

Czy na budowę ciągu komunikacji wewnętrznej, ścieżki żwirowej oraz parkingu na dz. ewid. nr 656/17 Gmina uzyskała decyzję o lokalizacji celu publicznego? W decyzji znak WIP-RM.6733.28.2017 z dnia 5.01.2018 brak jest tego zakresu.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji celu publicznego dla ciągu komunikacji wewnętrznej, ścieżki żwirowej oraz parkingu. Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych może być w formie rozproszonej, zgodnie z zapisami PF-U ostateczny układ zagospodarowania działki ustali projektant. Budowa wewnętrznych ciagów komunikacyjnych nie wymaga pozwolenia dna budowę. Uzyskanie wszelkich uzgodnień/decyzji wymaganych prawem zgodnie z zapisami PF-U oraz SIWZ leży po stronie Wykonawcy, zamówienie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj**.

Pytanie: 10

Na jakim etapie są rozmowy pomiędzy Gminą a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczące dzierżawy działki o numerze 2440?

Odpowiedź:

**Jak w pyt. 1**

Pytanie: 11

Jakie działania Gmina podejmie w stosunku do Wykonawcy w przypadku braku zgody ze strony PGWWP?

Odpowiedź:

**Zamawiający posiada już wstępną zgodę Wód Polskich i nie przewiduję braku zgody.**

Pytanie: 12

Jaka jest przewidywana wysokość projektowanego magazynu kajaków w części magazynowej oraz części w części wypoczynkowej w WC ?.

Odpowiedź:

**Zamawiający wymaga aby wysokość projektowanego magazynu oraz części wypoczynkowej dostosowana była do funkcji obiektu, w tym możliwości ustawienia stojaków na kajaki i ich wygodnej obsługi. Przewidywana wysokość obiektów ok. 3,5 - 4,0 m. Szczegółowe wymagania dotyczące architektury przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w ramach zał. nr 2 do PFU- rysunki z wstępnej koncepcji rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji sporządzonej przez firmę 4Gardens s.c**.

Pytanie: 13

Proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania wchodzi zakup oraz dostawa 20 sztuk kajaków? Jeśli tak, proszę o podanie szczegółowych parametrów kajaków . Czy zamawiający wymaga kajaków jednoosobowych czy dwuosobowych ?.

Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 20 kajaków. Poniżej przedstawiono wymagania dla kajaków:**

* **fabrycznie nowe,**
* **materiał wykonania: polietylen,**
* **rodzaj: 10 szt. kajaków dwuosobowych, 10 szt. kajaków jednoosobowych,**

**wyposażenie w niezbędny osprzęt - wiosła (30 szt., fabrycznie nowe, jednoczęściowe, niesymetryczne, aluminiowo-polietylenowe), kamizelki asekuracyjne (fabrycznie nowe, zapinane, wyporność min. 50 N, spełniające normy europejskie i posiadające niezbędne certyfikaty, 10 szt. w rozmiarze S, 10 szt. w rozmiarze M/L i 10 szt. w rozmiarze XL).**

Pytanie: 14

Czy w ramach zadania należy doposażyć magazyn w profesjonalne kamizelki ratunkowe ?

Odpowiedź:

**W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnego osprzętu dla kajaków, w tym kamizelek asekuracyjnych. Wymagania dla kamizelek:**

* **fabrycznie nowe,**
* **zapinane,**
* **wyporność min. 50 N,**
* **spełniające normy europejskie i posiadające niezbędne certyfikaty,**

**10 szt. w rozmiarze S, 10 szt. w rozmiarze M/L i 10 szt. w rozmiarze XL**.

Pytanie: 15

Czy na plażach kompaktowych należy uwzględnić montaż leżaków do plażowania lub innych elementów małej architektury? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości oraz parametrów.

Odpowiedź:

**Zgodnie z zapisami PF-U plaże kompaktowe – 10 szt., ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 2szt.**

Pytanie: 16

Czy w ramach zadania należy zakupić i dostarczyć leżaki składane oraz stoły piknikowe jako wyposażenie magazynu kajaków – część wypoczynkowa? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów oraz ilości.

Odpowiedź:

**Nie, zakres zgodnie z zapisami PF-U.**

Pytanie: 17

Wykonawca przy wykonaniu ciągów (alej asfaltowych) będzie obowiązany do uzgadniania kolorystyki nowej warstwy asfaltu (warstwy ścieralnej z pigmentem). Prosimy o podanie planowanego koloru, ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę.

Odpowiedź:

**Jak w pyt. 2**

**Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice**

**Grzegorz Cichy**