Proszowice, dn. 18 listopada 2020r.

WIP-RI.7021.256.2020.WK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza do składania ofert dla zamówienia o nazwie

„Dokumentacja budowy parkingu przy ulicy Leśnej w Proszowicach”

- Zamawiający;

Gmina  Proszowice z siedzibą ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

NIP : 682-160-44-69  Regon : 351556033, e-mail: sekretariat@um.proszowice.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia;

Klasyfikacja robot według Wspólnego Słownika Zamówień; 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu o nawierzchni twardej ulepszonej na ok. 60 miejsc w tym uwzględniając stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja musi zawierać odwodnieniem terenu parkingu z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wyznaczenie dwóch miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji; zlokalizowanych po jednym od strony północnej i południowej parkingu. Należy zapewnić dostęp pieszy do projektowanych miejsc od strony budynków wielorodzinnych oraz dostęp dla pojazdów służ komunalnych od strony ulicy Leśnej.

Teren przeznaczony pod urządzenie parking zlokalizowany jest na działkach nr 1257/71 
i 1258/10 w Proszowicach przy ulicy Leśnej.

Przedmiot zlecenia obejmuje również uzyskanie przez Zleceniobiorcę stosownego zezwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach na realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej.

Dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej).

Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego.

Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami (o ile są wymagane).

Zakres prac projektowych

- Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia

- Wykonanie badań geotechnicznych gruntu.

- Wykonanie podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania.

- Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia, zawierający wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów,

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót.

Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej:

- Wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po jego akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

- Wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji.

- Zleceniobiorca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego

- Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową parkingu, na każde życzenie Zamawiającego.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

# W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29-31 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano - wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.

III. Termin wykonania zamówienia;

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy a termin zakończenia na dzień 31.03.2021r.

V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym;

Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez Zleceniobiorcę zdolności do realizacji zamówienia (w zakresie doświadczenia, posiadanej wiedzy, dysponowania osobami o określonym poziomie wykształcenia, wiedzy i umiejętności zdolnych zrealizować zamówienie).

O zamówienie mogą ubiegać się Zleceniobiorcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki wykonania zamówienia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VI. Kryteria oceny ofert;

Głównym kryterium oceny jest najniższa cena za realizację zamówienia.

VII. Oferta powinna zawierać;

Nazwę zamówienia, cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia (nie dłuższy niż termin wykonania zamówienia określony w pkt. III) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, datę i podpis wykonawcy.

VIII. Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach                                   ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: komunalka@um.proszowice.pl w terminie do dnia 30.11.2020r. do godz. 930. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy.

IX.	Osoba do kontaktu;

Włodzimierz Klęk, tel. 12 385-12-20, e-mail: wklek@um.proszowice.pl