**znak sprawy: WP-1/2020** Proszowice, 01.04.2021 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACJA O WYBORZE**  **NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**  **ORAZ ODRZUCENIU OFERT** |  | *(pieczęć Zamawiającego)* |

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Proszowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

**Zamawiający – Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25** informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Proszowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały złożone 3 oferty.

Jako najkorzystniejsza spośród nieodrzuconych ofert, została wybrana oferta złożona przezFHU IMPET Małgorzata Łodzińska -Wacławik ul. Kalwaryjska 25, 30 -504 Kraków, która uzyskała największą liczbę punktów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Firma i adres Wykonawcy | w kryterium: | | łącznie  pkt  z uwzględnieniem wag kryteriów |
| cena  [waga 60%]  pkt | okres gwarancji  [waga 40%]  pkt |
| 1 | FHU IMPET Małgorzata Łodzińska -Wacławik ul. Kalwaryjska 25, 30 -504 Kraków | 60 | 40 | 100 |
| 2 | EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | oferta odrzucona | | |
| 3 | Bogusław Janiec Usługi Transportowe Cisowa 33, 42-436 Pilica | oferta odrzucona | | |

Zamawiający – **Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25** odrzucił dwie oferty, na podstawie przesłanki zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, złożone przez:

1. EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski
2. Bogusław Janiec Usługi Transportowe Cisowa 33, 42-436 Pilica

Zamawiający odrzucił oferty ponieważ treść każdej z ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w dokumencie PFU, stanowiącym integralną część SIWZ napisał:

Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zgodnymi

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800

z pózn. zm.).

1. Wykonawca - EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski w ofercie zaproponował oczyszczalnie, o parametrach gorszych w zakresie jakości ścieków oczyszczonych tj: zawiesiny ogólnej.

Wskaźnik jakości ścieków nie odpowiada wskaźnikowi opisanemu w PFU.

1. Wykonawca - Bogusław Janiec Usługi Transportowe Cisowa 33, 42-436 Pilica w ofercie zaproponował oczyszczalnie, o parametrach gorszych w zakresie jakości ścieków oczyszczonych tj: BZT5, azotu, fosforu.

Wskaźniki jakości ścieków nie odpowiadają wskaźnikom opisanym w PFU.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców, gdyż nie odpowiadają treści SIWZ.

*Waldemar Wołek*

*Prezes zarządu*