Znak sprawy: WIP-RI.7021.21.2021		                              Proszowice, 23 marzec 2021 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

(nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8)

Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Proszowice”

1. Zamawiający

Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice,

tel.(12) 386-10-05 /fax(12) 386-15-55,

www.proszowice.pl, mchudy@um.proszowice.pl,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Proszowice wg poniższej specyfikacji oraz załączników graficznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Górka Stogniowska | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Górka Stogniowska | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3a wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp (cenę oferowana należy pomniejszyć o materiały jakie Gmina posiada i przekażę Wykonawcy według załącznika 3b) |
|  | Jakubowice | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jakubowice | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 2 punków świetlnego według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3c wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp (wykonanie części zakresu ze względu na kolizje z lina średniego napięcia wykopie około 60mb) |
|  | Koczanów I | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Koczanów Etap I | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonania na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie dokończenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Koczanów zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym w załączniku nr 3d |
|  | Koczanów II | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Koczanów etap II | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonania na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie dokończenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Koczanów zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym w załączniku nr 3e (cenę oferowana należy pomniejszyć o materiały jakie Gmina posiada i przekażę Wykonawcy według załącznika 3f) |
|  | Stogniowice I | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stogniowice Etap I | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 6 punktu świetlnego w Stogniowicach według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3g wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp (cenę oferowana należy pomniejszyć o materiały jakie Gmina posiada i przekażę Wykonawcy według załącznika 3i) |
|  | Stogniowice II | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stogniowice etap II | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 3 punktów świetlnych w Stogniowicach według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3h wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp |
|  | Więckowice I | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Więckowice Etap I | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonania na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie dokończenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Więckowice zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym w załączniku nr 3j |
|  | Więckowice II | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Więckowice etap II | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonania na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie dokończenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Więckowice zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym w załączniku nr 3k |
|  | Żębocin I | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żębocin Etap I | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 2 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3l wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp |
| Żębocin | Żębocin II | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żębocin etap II | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3m wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp |
|  | Żębocin III | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żębocin etap III | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3n wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp |
|  | Proszowice | Rozbudowa oświetlenia przejścia dla pieszych 3 Maja - Królewska | Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego: Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3o wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp |

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zamówienia własnym kosztem i staraniem uzyska wszelkie informacje, warunki techniczne i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia wymagane przez właściwy organ administracji publicznej.

- W przypadku wymagalności sporządzenia dodatkowej dokumentacji, uzyskania decyzji bądź uzgodnień z odpowiednimi urzędami, które będą niezbędne do zrealizowania zadania, koszty                   i obowiązek ich uzyskania leżą po stronie Wykonawcy.

- W celu realizacji ww. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich koniecznych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa uzgodnień i czynności formalno-prawnych związanych z realizacją zamówienia

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w wersji papierowej wraz                   z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi. Dodatkowo należy dołączyć dokumentację                w wersji elektronicznej zapisaną na nośniku CD/DVD. Format plików wersji elektronicznej dokumentacji:

- forma zapisu plików: rr.mm.dd_tytułpliku.xxx,

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, .docx,

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, xlix,

- część rysunkowa : *.dwg lub *dxf oraz pdf,

- pozostałe pliki graficzne z rozszerzeniem: *.jpg, *.pdf lub *.tiff,

- Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *pdf oraz    w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

- Dokumentację należy sporządzić w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednej                w formie elektronicznej.

4. Warunki wykonania zamówienia:

- Dysponowanie niezbędnymi osobami i sprzętem do realizacji zadania.

- W przypadku przekroczenia wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez sumę poszczególnych zakresów Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na wybrane pozycje z możliwością zlecenia samych projektów budowlanych.

5. Termin wykonania zamówienia :

- do 30 października 2021 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

6.1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz Oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2                                do niniejszego zaproszenia.

6.2. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone  w języku polskim.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:

- Oferta w postępowaniu: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Proszowice”

oraz zaadresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Proszowice

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, na dzienniku podawczym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.03.2021 r. do godziny 10:00.

- Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

8. Ocena ofert

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, z konsekwencją dokonanych zmian. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji,

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

9. Kryterium oceny ofert

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

W kryterium ,,cena’’ ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

- Cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wykonawca określi cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych (PLN)  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

10. Warunki płatności.

Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w częściach po wykonaniu i odebraniu elementu robót w danej miejscowości.

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym zamieszczeniem informacji na stronie Urzędu www.proszowice.pl .

12. Sposób porozumienia się zamawiającego i wykonawcy

- Wszelka korespondencja związana z niniejszym postanowieniem prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania na żądanie drugiej strony.

- Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważnia się:

Pana Michał Chudy

tel. (12) 385-12-21

fax. (12) 386-15-55

e-mail: mchudy@um.proszowice.pl

13. Unieważnienie postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie możliwości do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców:

- którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania   ofert, oraz zamieści na stronie internetowej, jeśli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

14. Załączniki

  - Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1,

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

  - Załaczniki planowanego do wykonania oświetlenia. – załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l, 3m.

  - Wzór umowy – załącznik nr 4.

..................................................

(Zamawiający)