**Gmina i Miasto Proszowice**

**ul. 3 Maja 72**

**32-100 Proszowice**

**Pismo: WIP.271.2.2015/9** Proszowice dnia: 2015-05-06

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ

**Dotyczy:** zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa kanalizacji sanitarnej w Jakubowicach ETAP I oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szczytniki - Klimontów. (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z mylnie podanymi ilościami studni inspekcyjnych DN400 oraz błędnie podaną charakterystyką rur kanału ciśnieniowego Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jakubowicach ETAP I oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szczytniki - Klimontów.**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z pominięciem w kalkulacji przedmiaru robót obowiązku wykonania 3 szt. studni inspekcyjnych DN400 na kanale A1-1, PVC-U fi 160\*4,7 SN8, postanawia się dokonać zmiany Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia polegającej na zmianie załącznika -"Przedmiar robót". Jednocześnie zmienia się materiał podany w przedmiarze robót dotyczący wykonania kanału ciśnieniowego na rury PE100 PN10 SDR17 fi 90\*5,4.

Grzegorz Cichy